## Slide 1
UE 832
Imagerie par Résonance Magnétique
De la RMN à l’IRM : principe d’acquisition d’une image
Pauline Lefebvre
Pauline.lefebvre@univ-lorraine.fr
Janvier 2026
Cours d'IRM (Imagerie par résonance magnétique) en ligne (imaios.com)

## Slide 2
Bases physiques de la résonance magnétique nucléaire
  Polarisation des tissus
  Résonance et excitation
  Relaxation
2. De la RMN à l’IRM : principe d’acquisition d’une image
  Gradients de champs magnétiques
  Sélection de coupe
  Codage de phase et fréquence
  Espace k
Rappel de l’épisode précédent …

## Slide 3
Avec champ magnétique
statique
Polarisation
Résonance
Relaxation
Sans champ magnétique
Bilan de la première partie
est la résultante de millions de spins qui précessent autour de à la vitesse

## Slide 4
Impulsion radio-fréquence (RF)
- De fréquence :
- Bascule l’aimantation d’un angle :
Polarisation
Résonance
Relaxation
Apparition d’une aimantation transversale
Bilan de la première partie

## Slide 5
Signal de précession libre
recueilli par une antenne
Polarisation
Résonance
Relaxation
Temps caractéristiques T1 (aimantation longitudinale) et T2 (aimantation transversale)
Bilan de la première partie

## Slide 6
Relaxation du signal
La relaxation imagée
M0
Distance tête - sol
Taille ombre
RF
Excitation
relaxation
Mz
Mxy
M0
Mxy = 0
Mz = M0

## Slide 7
Relaxation du signal
La relaxation plus en détails …
Décroissance en T2
Repousse en T1
Relaxation longitudinale = le long de l’axe z
Relaxation transversale = dans le plan xy
Enregistrement du signal en IRM (imaios.com)

## Slide 8
Relaxation du signal
Relaxation longitudinale
Mz = M0.(1-e(-t/T1))
Relaxation longitudinale
Relaxation T1
Relaxation Spin-réseau
    T1 : temps pour lequel 63% de l’aimantation M0 a été retrouvé

## Slide 9
Relaxation du signal
Relaxation transversale
    T2 : temps pour lequel 37% de l’aimantation Mxy est restant
Mxy = M0.e(-t/T2)
Relaxation transversale
Relaxation T2
Relaxation Spin-spin

## Slide 10
Relaxation du signal
Relaxation longitudinale vs transversale
  Relaxation longitudinale = T1
    Relaxation T1 ou spin réseau
    Libération d’énergie thermique des spins
    Repousse de l’aimantation Mz
    T1 = temps pour que Mz = 63% de son état initial
    Dépend du champ magnétique B0
    Plus lent dans l’eau libre et milieux avec mouvements moléculaires rapides ou très lents (glace)
    Plus rapide dans milieux avec grosses molécules tels les graisses
    Beaucoup plus grand que temps T2 (x100)
    500 ms < T1 tissus < 2000 ms
  Relaxation transversale = T2
    Relaxation T2 ou spin-spin
    Déphasage des spins - inhomogénéités de champs propre aux tissus
    Décroissance de l’aimantation Mxy
    T2 = temps pour que Mxy retombe à 37% de sa valeur après excitation
    Plus long dans structure liquidienne
    Beaucoup plus petit que T1 (1/100)
    30 ms < T2 tissus < 100 ms
T1 > T2

## Slide 11: De la RMN à l’IRM : principe d’acquisition d’une image

## Slide 12
Bases physiques de la résonance magnétique nucléaire
  Polarisation des tissus
  Résonance et excitation
  Relaxation
2. De la RMN à l’IRM : principe d’acquisition d’une image
  Gradients de champs magnétiques
  Sélection de coupe
  Codage de phase et fréquence
  Espace k

## Slide 13
Quelle utilité ?
L’expérience de RMN décrite précédemment permet de capter un signal global dont les caractéristiques vont dépendre de propriétés intrinsèques aux tissus (temps T2, temps T1, densité d’eau…)
IRM = imagerie (2D ou 3D) = comment est-ce qu’on « extrait » les positions spatiales de ces signaux ?
   Introduction de gradients de champ magnétique !

## Slide 14
Un gradient, c’est quoi ?
Exemple : gradient de profondeur
Autre exemples ??
Gradient = Variation d’une donnée physique dans l’espace
En IRM = Gradients de champ magnétique dans les 3 directions de l’espace
Ces gradients sont exprimés en mT/m (~50 mT/m).

## Slide 15
Gradients de champ magnétique
No field gradient
x - gradient
z - gradient
y - gradient
x
y
z
Ce champ magnétique B0 constant est toujours toujours toujours toujours là !
Le champ magnétique total est toujours orienté suivant

## Slide 16
Gradients de champ magnétique : conséquence
Rappel : les spins, plongés dans un champ magnétique B0, vont précesser à la pulsation de Larmor :
On ajoute maintenant un gradient suivant la position z :
z
Sans gradient
Avec gradient
z
Sans gradient
Avec gradient
Fréquence de précession des spins
Champ magnétique total

## Slide 17
Gradients de champ magnétique : conséquence
On ajoute maintenant un gradient suivant la position z :
Sans gradient
z
Sans gradient
Avec gradient
Suivant la position en z des différents tissus, les spins de ces tissus vont précesser à une vitesse différente (ie tourner plus ou moins vite)
(c’est le même principe pour un gradient suivant x ou y)

## Slide 18
Gradients de champ magnétique : conséquence
Champ magnétique statique 1,5T
Fréquence de Larmor = 64 MHz
1,500 Tesla
64 MHz

## Slide 19
Gradients de champ magnétique : conséquence
1,500 Tesla
64 000 000Hz
+1,5mT
+64000Hz
64 064 000Hz
-1,5mT
-64000Hz
63 936 000Hz
Champ magnétique statique 1,5T
Fréquence = 64 000 000 Hz
Champ magnétique additionnel
Variation du champ magnétique

## Slide 20
Gradients de champ magnétique : séquence IRM
Une séquence IRM, c’est la partition musicale des gradients de champ magnétique + impulsions RF pour obtenir quelque chose d’harmonieux = l’image IRM finale.
Les gradients Gx, Gy et Gz changent au cours du temps
(!!!!! mais B0 reste toujours toujours toujours constant et présent, 24h/24, 7j/7 dans une salle IRM)
Exemple :
t

## Slide 21
Gradients de champ magnétique : matériel
Matériel : gradients de champs magnétiques
www.imaios.com
!!! La direction du champ magnétique n’est pas modifiée.
S’additionnent à B0  variation d’amplitude du champ magnétique total qui est linéaire, dans la direction où ils sont appliqués

## Slide 22
Bases physiques de la résonance magnétique nucléaire
  Polarisation des tissus
  Résonance et excitation
  Relaxation
2. De la RMN à l’IRM : principe d’acquisition d’une image
  Gradients de champs magnétiques
  Sélection de coupe
  Codage de phase et fréquence
  Espace k

## Slide 23
Sélectionner un plan (coupe) dans un volume …
x
y
z
On va supposer dans cette partie que l’on souhaite acquérir une image en coupe axiale (transverse), c’est-à-dire une coupe dans le plan YZ.

## Slide 24
Sélectionner un plan (coupe) dans un volume …
x
y
z
On applique un gradient dans la direction x.
x
Avec gradient
Fréquence de précession des spins, suivant x :

## Slide 25
Sélectionner un plan (coupe) dans un volume …
De façon simultanée à ce gradient Gx, l’impulsion RF va être émise
Condition de résonance : cette impulsion doit avoir une fréquence égale à celle de Larmor (fL) pour pouvoir faire basculer les spins dans le plan transverse.
L’impulsion RF émise va avoir une certaine bande passante = seuls certains spins vont basculer dans le plan transverse (et donc émettre un signal final)
x
Epaisseur de coupe Δx
Bande Passante

## Slide 26
Sélectionner un plan (coupe) dans un volume …
x
Epaisseur de coupe Δx
Bande Passante

## Slide 27
Sélectionner un plan (coupe) dans un volume …
Ce gradient est appelé gradient de sélection de coupe.
Il est donc toujours appliqué en même temps que l’impulsion/onde RF.

## Slide 28
Sélectionner un plan (coupe) dans un volume …
Axial
(horizontal)
Coronal
(frontal)
Sagittal
Suivant la direction du gradient : sélection de différentes orientations de la coupe

## Slide 29
Bases physiques de la résonance magnétique nucléaire
  Polarisation des tissus
  Résonance et excitation
  Relaxation
2. De la RMN à l’IRM : principe d’acquisition d’une image
  Gradients de champs magnétiques
  Sélection de coupe
  Codage de phase et fréquence
  Espace k

## Slide 30
Codage de phase et lecture (fréquence)
Etat des lieux : après l’impulsion RF + le gradient de sélection de coupe, seule l’aimantation des spins contenus dans une certaine tranche va être basculée dans le plan transverse, et donc pouvoir contribuer au signal final.
z
x
y
On souhaite maintenant discriminer les positions en x et y de l’aimantation des spins de cette tranche sélectionnée

## Slide 31
Codage de phase
Dans un premier temps, on va appliquer un gradient, dans une des 2 directions, pendant un temps τ fixe. On choisit arbitrairement la direction y ici (ce serait la même chose en x).
x
y
Spins vont précesser à fL(y1)
Spins vont précesser à fL(y2)
Spins vont précesser à fL(y3)
Spins vont précesser à fL(y4)
Spins vont précesser à fL(y5)
Spins vont précesser à fL(y6)
Pendant un temps τ
A t=τ, on arrête le gradient, les spins précessent alors de nouveau tous à la même fréquence (= )
Quel est alors l’état des spins les uns par rapport aux autres ?
Codage spatial du signal : Codage de phase | e-MRI (imaios.com)

## Slide 32
Codage de phase
A t=τ, on arrête le gradient, les spins précessent alors de nouveau tous à la même fréquence (= )
Quel est alors l’état des spins les uns par rapport aux autres ?
x
y
Les spins vont avoir une phase (« orientation » sur le cercle) qui va varier linéairement suivant leur position y à la fin de l’application du gradient Gy, appelé gradient de phase.  codage de phase
A t=τ :

## Slide 33
Codage de phase
Les spins vont avoir une phase qui va varier linéairement suivant leur position y à la fin de l’application du gradient Gy (en 2 sur le schéma ci-dessus), un déphasage entre les spins persiste, dépendant dans la position y
Ce gradient est appelé gradient de phase.  codage de phase

## Slide 34
Codage de fréquence (lecture)
Après (1) l’impulsion RF + gradient de sélection de coupe et (2) gradient de phase, un dernier gradient va être appliqué, pendant la lecture du signal.
x
y
fL(x1)
fL(x2)
fL(x3)
fL(x4)
fL(x5)
fL(x6)
fL(x7)
fL(x8)
Codage spatial du signal : Codage par la fréquence | e-MRI (imaios.com)

## Slide 35
Codage de fréquence (lecture)
Ainsi, pendant la lecture du signal par l’antenne RF, les spins vont précesser à des fréquences différentes selon leur position x.  codage de fréquence (aussi appelé codage en lecture)
Le gradient appliqué à cette étape est ainsi appelé gradient de lecture.

## Slide 36
Temps d’écho et temps de répétition
Architecture des séquences IRM :
  Des briques indispensables (impulsions RF, gradient de coupe/lecture/phase …)
  Des « options » (synchronisation, préparation de l’aimantation transverse pour inversion récupération…)
Deux paramètres principaux permettent en première approche de caractériser une séquence IRM :
  Le temps de répétition (TR) = temps entre 2 impulsions radiofréquences
  Le temps d’écho (TE) = temps entre l’impulsion RF et le maximum du signal (=écho)
Echo de gradient
Echo de spin

## Slide 37
Temps d’écho et temps de répétition
Paramètres d’acquisition (TE, TR et α)
  Exemple de la séquence écho gradient
Chronogramme de la séquence (sans la représentation des gradients)
  TE = temps d’écho
Temps entre l’excitation RF et l’acquisition
  TR = temps de répétition
Temps entre 2 excitations RF
  α = angle de bascule
Défini par l’onde RF

## Slide 38
Bases physiques de la résonance magnétique nucléaire
  Polarisation des tissus
  Résonance et excitation
  Relaxation
2. De la RMN à l’IRM : principe d’acquisition d’une image
  Gradients de champs magnétiques
  Sélection de coupe
  Codage de phase et fréquence
  Espace k

## Slide 39
Et concrètement ….
Concrètement, l’espace 2D que l’on acquiert lors d’une acquisition IRM est appelé l’espace k (ou espace de Fourier).
L’IRM consiste à acquérir un espace fréquentiel (espace k) ligne par ligne, puis à calculer l’image grâce à une transformée de Fourier inverse 2D.
Phase
Fréquence
Espace k
Espace Image
Transformée de Fourier inverse 2D
Gradient de lecture
Gradient de phase
Espace acquis à l’IRM
Image anatomique reconstruite

## Slide 40
Espace k
Trajectoire d'acquisition de l'espace K en IRM (imaios.com)
Phase
Fréquence
Espace k
Gradient de lecture
Gradient de phase
Le gradient de phase va permettre de se positionner sur une ligne de l’espace k.
Le gradient de lecture va permettre de parcourir cette ligne sélectionnée par le gradient de phase.

## Slide 41
Espace k
Trajectoire d'acquisition de l'espace K en IRM (imaios.com)
Phase
Fréquence
Espace k
Gradient de lecture
Gradient de phase
Un gradient de phase négatif permet de se déplacer vers le bas de l’espace k.
Un gradient de phase positif permet de se déplacer vers le haut.
Gradient de phase positif
Gradient de phase négatif

## Slide 42
Espace k
Trajectoire d'acquisition de l'espace K en IRM (imaios.com)
Phase
Fréquence
Espace k
Gradient de lecture
Gradient de phase
Un gradient de lecture négatif permet de se déplacer vers la gauche de l’espace k.
Un gradient de lecture positif permet de se déplacer vers la droite.
Gradient de lecture positif
Gradient de lecture négatif

## Slide 43
Parcours de l’espace k
Phase
Fréquence
Espace k
Gradient de lecture
Gradient de phase
Après l’impulsion RF, on se situe au centre de l’espace k.

## Slide 44
Parcours de l’espace k
Phase
Fréquence
Espace k
Gradient de lecture
Gradient de phase
On applique en même temps un gradient de phase (on choisit la ligne rouge dans un premier temps – valeur max) + un gradient de lecture négatif
  1/ Effet du gradient de phase = on va sur la ligne du haut

## Slide 45
Parcours de l’espace k
Phase
Fréquence
Espace k
Gradient de lecture
Gradient de phase
On applique en même temps un gradient de phase (on choisit la ligne rouge dans un premier temps) + un gradient de lecture négatif
  2/ Effet du gradient de lecture négatif : on se retrouve en extrémité gauche de la ligne
A la fin de l’étape 2 = on se retrouve en extrémité gauche d’une ligne

## Slide 46
Parcours de l’espace k
Phase
Fréquence
Espace k
Gradient de lecture
Gradient de phase
On applique maintenant un gradient de lecture, pendant la lecture du signal
On acquiert le signal (un point acquis = un pixel) en parcourant la ligne
A la fin de l’étape 3 = on a acquis une ligne de l’espace k.
…

## Slide 47
Parcours de l’espace k
Phase
Fréquence
Espace k
Gradient de lecture
Gradient de phase
Ensuite, on refait une sélection de coupe (impulsion RF + gradient de sélection de coupe)
On choisit une nouvelle ligne de l’espace k en fixant un gradient de phase différent
Et on re-parcourt la ligne de la même manière que précédemment.

## Slide 48
Parcours de l’espace k
Phase
Fréquence
Espace k
Gradient de lecture
Gradient de phase
A la fin, après avoir parcouru toutes les valeurs du gradient de phase, on a acquis tout notre espace k.
Il suffit de faire la transformée de Fourier inverse 2D pour retrouver notre image IRM anatomique
…

## Slide 49
Parcours de l’espace k
Phase
Fréquence
Espace k
Gradient de lecture
Gradient de phase
A la fin, après avoir parcouru toutes les valeurs du gradient de phase, on a acquis tout notre espace k.
Il suffit finalement de faire la transformée de Fourier inverse 2D pour retrouver notre image IRM anatomique
Espace Image
Transformée de Fourier inverse 2D
Remplissage linéaire de l'espace K en IRM (imaios.com)

## Slide 50
Parcours de l’espace k
Il existe une multitude de possibilités de parcourir l’espace k.
Cela fait toujours à l’heure actuelle l’objet de nombreux travaux de recherche.

## Slide 51
Bilan – à retenir
L’ajout d’un gradient dans une séquence IRM permet d’introduire une dépendance spatiale du champ magnétique, et donc de le faire varier localement
L’effet de ces gradients = faire tourner + ou – vite les spins, selon leurs positions
Position en x
B0
B0-δ
B0+δ
z
G~10mT/m
Lent
Rapide

## Slide 52
Bilan – à retenir
3 gradients en IRM :
  Gradient de sélection de coupe  Principe de la sélection de coupe à connaître
  Gradient de phase
  Gradient de fréquence
Temps caractéristiques d’une séquence IRM
  Temps d’écho
  Temps de répétition

## Slide 53
Bilan – à retenir
Phase
Fréquence
Espace k
Espace Image
Transformée de Fourier inverse 2D
Gradient de lecture
Gradient de phase
Concrètement, le signal 2D est acquis dans un espace 2D appelé espace k (ou espace de Fourier).
On navigue dans cette espace à l’aide des gradients de phase et de lecture
Une fois cette espace acquis, en faisant la TF inverse 2D, on retrouve alors l’image anatomique.